# АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»  августа 2021г.                                                             № 95

п. Копылово

##### О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории Копыловского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 части 2 и статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Приказа Минэнерго от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

постановляю:

- Создать комиссию (далее – комиссия) по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 гг. на территории Копыловского сельского поселения, согласно приложению № 1.

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 г.г. (далее – Программа) согласно приложению № 2.

- Утвердить График проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 г.г. согласно приложению № 3.

- Комиссии в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 г.г. в соответствии с пунктом 13 раздела 3 и пункта 16 раздела 4 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», результаты которой оформить актом проверки готовности, согласно приложению № 4.

- Комиссии по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта выдать Паспорт готовности к отопительному периоду, согласно приложению № 5.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  и разместить на официальном сайте муниципального образования «Копыловское сельское поселение» (http://kopilovosp.tomsk.ru/).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения (Глава Администрации)                                     А.А. Куринский

Харьковский

989555

В дело № ____

А.В. Попова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Копыловского сельского поселения

от 20.08.2021г. № 95

Состав

комиссии по проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 гг. на территории Копыловского сельского поселения

|  | Харьковский А.В. – зам. Главы Администрации – начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности населения |  | Председатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Попова А.В. – управляющий делами – начальник отдела по Управлению делами; |  | Секретарь |
| Члены рабочей комиссии: |  |  |  |
|  | Соложенко В.А. |  | Директор ООО «Ресурс-Т» (по согласованию) |
|  | Шляхтин А.В. |  | Директор ООО «АТАВАН» (по согласованию) |
|  | Быстренков Л.П. |  | Главный инженер ООО «Ресурс-Т» (по согласованию) |
|  | Блинков Ю.Д. |  | Государственный инспектор Ростехнадзора по Томской области (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Копыловского сельского поселения

от 20.08.2021г. № 95

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 г.г.

на территории Копыловского сельского поселения

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (Приложение № 3).

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

4.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссия проверяет:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика (акт готовности, паспорт);

2) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

3) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

4) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

5) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6) обеспечение качества теплоносителей (химический состав);

7) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

8) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

9) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

10) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и управлением имущественных и земельных отношений администрации города, уполномоченными на осуществление муниципального контроля;

11) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.2. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссия проверяет:

1) наличие паспортов готовности жилых домов (зданий) к эксплуатации в зимних условиях;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок согласно предписанию ресурсоснабжающей организации;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6) работоспособность защиты систем теплопотребления;

7) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

8) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

9) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Копыловского сельского поселения

от 20.08.2021г. № 95

График проведения проверки теплоснабжающих организаций и потребителей теплоснабжения к отопительному периоду 2020-2021гг. на территории

Копыловского сельского поселения

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| ООО «Ресурс-Т» | до 15.09.2020г. | В соответствии с п.13 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| ООО «АТАВАН» | до 15.09.2020г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБУ ЦД | до 15.09.2020г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МАОУ «Копыловская СОШ» | до 15.09.2020г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБОУ «Рассветовская СОШ» | до 15.09.2020г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Копылово» | до 15.09.2020г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБДОУ «Детский сад ОВ п. Рассвет» | до 15.09.2020г. | В соответствии с п.16 раздела 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБОУДОД «Копыловский подростковый клуб «Одиссей» имени А.И. Широкова | до 15.09.2020г. | В соответствии с п.16 раздела 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| ООО «Восточная Компания» | до 15.09.2020г. | В соответствии с п.16 раздела 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Копыловского сельского поселения

от 20.08.2021г. № 95

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                                  "___" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "___" ______________20__ г., утвержденной _________________________________________

________________________________________________________________________________________________ (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___" _____________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

4. ________________________________________________________________________;

5. ________________________________________________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии: __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателякомиссии:_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___" _____________ 20__ г. _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Копыловского сельского поселения

от 20.08.2021г. № 95

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________________ N _______.

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)