МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КОПЫЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01 августа 2025 г. | п. Копылово | № 173 |
| --- | --- | --- |

О создании комиссии по оценке обеспечения теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025- 2026 годов на территории Копыловского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 части 2 и статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010        года №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию (далее — комиссия) по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Копыловского сельского поселения, согласно приложению № 1.

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее — Программа), согласно приложению № 2.

- Утвердить График проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг., согласно приложению № 3.

- Комиссии в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  результаты которой оформить актом проверки готовности, согласно приложению № 4.

- Комиссии по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта выдать Паспорт готовности к отопительному периоду, согласно приложению № 5.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования Копыловского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Копыловского сельского поселения					А. В. Попова

Куршева О. В.

989-488

В дело № ____

А.В. Попова

Приложение 1 к постановлению Администрации Копыловского сельского поселения от «01» августа 2025 № 173

Состав

комиссии по проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Копыловского сельского поселения

|  |  | Попова А.В. – Глава Копыловского сельского поселения |  |  | Председатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зайцев Д.В. – Специалист первой категории юрисконсульт; |  |  | Секретарь |  |
| Члены рабочей комиссии: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соложенко В. А. |  |  | Директор МУП «Ресурс» |  |
|  |  | Шляхтин А. В. |  |  | Директор ООО «АТАВАН» |  |
|  |  | Быстренков Л. П. |  |  | Главный инженер МУП «Ресурс» |  |
|  |  | Осипова Е. О. |  |  | Государственный инспектор Ростехнадзора (по согласованию) |  |
|  | Самсонов А. Ю. |  |  | Государственный инспектор Ростехнадзора (по согласованию) |  |  |

Глава Копыловского сельского поселения        ______________________       А. В. Попова

Приложение 2 к постановлению Администрации Копыловского сельского поселения от «01» августа 2025 № 173

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг на территории Копыловского сельского поселения.

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее — Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.

- Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

- Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение № 3).

- Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

  - В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссия проверяет:

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика (акт готовности, паспорт);

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:                                     укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты,       спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей (химический состав);

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие	порядка	ликвидации	аварийных	ситуаций		в	системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 		ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

10)  отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и управлением имущественных и земельных отношений администрации города, уполномоченными на осуществление муниципального контроля

11) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.2.  В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссия проверяет:

1)  наличие паспортов готовности жилых домов (зданий) к эксплуатации в зимних условиях;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок согласно предписанию ресурсоснабжающей организации;

3)   выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5)  наличие и	работоспособность	приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

9)  наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

Приложение 3 к постановлению Администрации Копыловского сельского поселения от «01» августа 2025 № 173

График проведения проверки теплоснабжающих организаций и потребителей теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026 гг на территории

Копыловского сельского поселения

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| МУП «Ресурс» | до 15.09.2025г. | В соответствии с п.13 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| ООО «АТАВАН» | до 15.09.2025г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБУ ЦД | до 15.09.2025г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МАОУ «Копыловская СОШ» | до 15.09.2025г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБОУ «Рассветовская СОШ» | до 15.09.2025г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Копылово» | до 15.09.2025г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБДОУ «Детский сад ОВ п. Рассвет» | до 15.09.2025г. | В соответствии с п.16 раздела 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| МБОУДОД «Копыловский подростковый клуб «Одиссей» имени А.И. Широкова | до 15.09.2025г. | В соответствии с п.16 раздела 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |
| ООО «Восточная Компания» | до 15.09.2025г. | В соответствии с п.16 раздела 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 |

Приложение 4 к постановлению Администрации Копыловского сельского поселения от «01» августа 2025 № 173

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                                  "___" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "___" ______________20__ г., утвержденной _________________________________________

________________________________________________________________________________________________ (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___" _____________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

4. ________________________________________________________________________;

5. ________________________________________________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии: __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___" _____________ 20__ г. _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 5 к постановлению Администрации Копыловского сельского поселения от «01» августа 2025 № 173

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________, (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________________ N _______.

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)