АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2018г.                                                      № 29

п. Копылово

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы в части учета плана

мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

на 2018-2019 годы

В соответствии Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Копыловское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2019 годы (Приложение).

- 2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Копыловского сельского поселения от 30 января 2017 года № 18 «Об утверждении технического задания на разработку плата мероприятий «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017-2022 годы»

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  и разместить на официальном сайте муниципального образования «Копыловское сельское поселение» в сети Интернет (http://kopilovosp.tomsk.ru/).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения (Глава Администрации)                             А.А. Куринский

Харьковский

989555

В дело № ____

А.В. Попова

Приложение к Постановлению

Главы поселения (Главы Администрации)

от 21 февраля  2018 г № 29

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2019 годы.

- Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования «Копыловское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями на 2018-2019 годы (далее по тексту соответственно – техническое задание, инвестиционная программа, план мероприятий) разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Обоснование необходимости, цели, задачи разработки и реализации инвестиционной программы

  - Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Задачи разработки инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

  - Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

- Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

3.2. Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг\дм3

- по марганцу не более 0,1 мг\дм3

- по мутности не более 1,5 мг\дм3

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %.

- Разработчик инвестиционной программы и плана мероприятий

  - Разработчик инвестиционной программы и плана мероприятий – организация, осуществляющая холодное водоснабжение – Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Т» (или сторонняя организация по заказу Администрации Копыловского сельского поселения).

- Срок разработки

  - План мероприятий разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания.

  - План мероприятий должен быть согласован с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля 2018 года.

  - Инвестиционная программа, включающая в себя план мероприятий по приведению качества питьевой воды в населённых пунктах муниципального образования «Копыловское сельское поселение» в соответствие с установленными требованиями, утверждается органом местного самоуправления.

  - Согласованная органом местного самоуправления инвестиционная программа направляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов – Департамент тарифного регулирования Томской области – организацией, осуществляющей холодное водоснабжение.

- Требования к содержанию работ

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

  - Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

Согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор – Управлением Роспотребнадзора по Томской области, в срок до 1 июля 2018 года.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включить в состав инвестиционной программы.

Согласованная органом местного самоуправления инвестиционная программа направляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов – Департамент тарифного регулирования Томской области – организацией, осуществляющей холодное водоснабжение.

  - Определить объем финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Финансовые потребности должны включать весь комплекс расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

  - Определить источники финансирования мероприятий.

Источниками финансирования могут быть:

- собственные средства эксплуатирующей организации;

- финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

  - Рассчитать плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

  - Выполнить расчет эффективности инвестирования средств (при условии наличия средств инвестора);

  - Выполнить предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (при необходимости);

  - Обеспечить согласованность разрабатываемого плана мероприятий в рамках различных существующих программ (в том числе Схемы водоснабжения и водоотведения Копыловского сельского поселения).

  - Координацию работ по реализации плана мероприятий осуществляет ООО «Ресурс-Т» и Администрация Копыловского сельского поселения.

- Содержание инвестиционной программы

  - Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

  - Инвестиционная программа должен содержать:

- цели и задачи разработки и реализации;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

- план мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы;

- расчет эффективности инвестирования средств (при наличии средст инвестора);

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (или действующая тарифная смета в случае отсутствия средств инвестора);

- контроль за выполнением плана мероприятий.

- Порядок внесения изменений в техническое задание

  - Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Копыловского сельского поселения или ООО «Ресурс-Т».

  - Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

  - В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Ресурс-Т», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации Копыловского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.